询价通知书

项目名称：电脑升级和机房地板更换及线路整合

需求单位：南京师范大学附属中学新城初级中学

黄山路分校

目　　录

第一部分  询价邀请函

第二部分  货物一览表及技术、服务要求

第三部分  报价方须知

第四部分  附件/报价文件格式

第一部分  询价邀请函

我校就以下项目进行询价采购，欢迎贵单位参加报价。

一、项目名称：电脑升级和机房地板更换及线路整合

二、项目概况：拟采购校AI+理科实验中心机房12台电脑升级和2间机房防静电地板拆除更换，用于保障校机房和办公运行平稳。合同期限内，每年需对服务满意度进行测评。

三、供应商资格要求：

具有中国大陆独立法人资格，非外资企业或外资控股企业，投标货物必须是投标人其主营或主营范围产品（以投标人提供的营业执照经营许可为准）。

- 询价通知书发出时间、地点

- 时间：2025年9月16日

地点：南京市建邺区黄山路156号

五、报价文件提交截止时间、地点

时间：2025年9月19日 9:00前（北京时间）

提交地点：南京市建邺区黄山路156号门卫室

开标时间：2025年9月19日12:30

开标地点：校行政楼五楼会议室

六、报价文件递交方式

密封报价递交，每页需加盖报价方印章。

七、联系方式

联系人：朱老师

电  话：02586478219  18913854678

地  址：南京市建邺区黄山路156号

第二部分  采购项目技术、服务要求

一、服务范围

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内存 | 8G（金士顿） | 12 | 根 |
| 2 | 固态硬盘 | 256GSSD（三星或西部数据） | 12 | 块 |
| 3 | CPU | 升级至原主板能支持的最优品牌和型号 | 12 | 套 |
| 4 | 操作系统 | 升级到win10专业版 | 12 | 套 |
| 5 | 防静电地板 | 材质为瓷面全钢，规格为600*600*40（毫米）加厚小兰花地板，完成面高度不少于15厘米 | 200 | 平方米 |
| 6 | 拆除旧地板 | 拆除旧地板并清运出校园 | 200 | 平方米 |
| 7 | 网线整合 | 对2间机房所有电脑网线重新梳理整合并编号 | 100 | 套 |
| 8 | 人工费 | 电脑系统维护、地板损坏更换或维修（含两年上门质保服务费） | 200 | 平方米 |

二、技术要求

1. 提供产品符合国家或行业规定的水平，更换的配件、材料等必须是国家批准的正规生产厂商生产的产品。

2. 设备在平时使用过程中出现故障，报价方需在接到报修通知后1小时内响应，2小时内到达现场进行处理（节假日除外）。

3. 报价方应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。

第三部分  附件/报价文件格式

附件一  报价函

附件二  报价一览表

附件三  法定代表人资格证明书

附件四  法定代表人授权书

附件一

报 价 函

南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校：

我司参加贵校组织的（电脑升级和机房地板更换及线路整合项目）询价采购活动，并对（电脑升级和机房地板更换及线路整合项目）进行报价。

- 按照《询价通知书》规定提供报价文件正本1份、副本 2 份。

- 我方已完全理解《询价通知书》的全部内容。

- 本报价文件自报价截止之日起3日内有效。

- 我方同意提供与报价有关的一切数据和资料。

- 联系方式：

联 系 人：

电    话：

传    真：

地    址：

邮    编：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月

附件二

报  价  一  览  表

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内存 | 8G（金士顿） | 12 | 根 |  |  |
| 2 | 固态硬盘 | 256GSSD（三星或西部数据） | 12 | 块 |  |  |
| 3 | CPU | 升级至原主板能支持的最优品牌和型号 | 12 | 套 |  |  |
| 4 | 操作系统 | 升级到win10专业版 | 12 | 套 |  |  |
| 5 | 防静电地板 | 材质为瓷面全钢，规格为600*600*40（毫米）加厚小兰花地板，完成面高度不少于15厘米 | 200 | 平方米 |  |  |
| 6 | 拆除旧地板 | 拆除旧地板并清运出校园 | 200 | 平方米 |  |  |
| 7 | 网线整合 | 对2间机房所有电脑网线重新梳理整合并编号 | 100 | 套 |  |  |
| 8 | 人工费 | 电脑系统维护、地板损坏更换或维修（含两年上门质保服务费） | 200 | 平方米 |  |  |
| 9 | 合计 | 含税 | 元 |  |  |  |

报价说明：1.表格格式不得擅自更改，不得缺项、空项；

2.报价包含直接材料费和人工费等在实际操作过程中会产生的费用。

报价方全称：（盖章）                                         法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月   日

附件三

法定代表人资格证明书

(法定代表人姓名)系（报价方全称）的法定代表人。

性别：                        职务：

身份证号码：

特此证明

报价方全称：（盖章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件

附件四

法定代表人授权书

南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校：

(报价方全称)法定代表人(姓名、职务) 授权(授权代表姓名、职务)为全权代表，参加贵校组织的 (项目名称) 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价方全称：（盖章）

法定代表人：（签字）

年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件